| ООО «Оптима» Цены указаны с НДС (на 01.01.2016г.) 620143 г.Екатеринбург, ул.Восстания д.9, к.17 доставка любым факт.адрес: г.Екатеринбург, ул.Завокзальная 5, оф. 410 видом транспорта тел/факс.(343) 253-05-03, 253-80-16, 352-44-63, 352-41-53 тел. 8-903-086-32-60, 8-912-67-57-57-0 E-mail: optima-nt@mail.ru www.optimant.ru www.продукция-кабельная.рф |
| --- |
| I. Кабельно-проводниковая продукция: |
| 1.1. Кабели связи; провода телефонные, для связи и радиофикации, кабели монтажные |
| П-274, П-274М (провод полевой) | м | От 5-10 |
| П-296М полевой (катушки по 500м) | м | Договорн. |
| ПРППМ 2х0,9, 2х1,2 | м | От 10-96 |
| ПРПВМ 2х0,9, 2х1,2 | м | От 13-70 |
| ПКСВ 2х0,4, 2х0,5 | м | От 2-33 |
| ПТПЖ, ПТВЖ 2х0,6, 2х1,2 | м | От 2-39 |
| ПВЖ 1х1,8 | м | 4-20 |
| ТРП, ТРВ 2х0,4, 2х0,5 | м | От 2-91 |
| КВСМ, КВСМВ 1х2х0,4 и др.число и сечение жил | м | От 9-75 |
| ТППэп, ТППэпЗ 5х2х0,4 и др.число и сечение жил | м | От 22-00 |
| ТППэпБ, ТППэпЗБ 10х2х0,4 и др.число и сечение жил | м | От 66-00 |
| ТППэпБбШп, ТППэпЗБбШп 10х2х0,4 и др.число и сечение жил | м | От 61-00 |
| ТППэпТ, ТППшт, ТППшв разных сечений | м | По запросу |
| КТАПВТ 1х2х0,7, 1х4х0,7 | м | От 32-00 |
| ТППэп-НДГ 10х2х0,5 и др.число и сечение жил | м | договорн |
| ТСВ, ТСВнг, ТСВнг-LS 5х2х0,4 и др.число и сечение жил | м | От 22-86 |
| ТПВ, ТПВнг , ТПВнг-LS 10х2х0,4 и др.размеры | м | Договорн. |
| КСПП, КСПЗП, КСПЗПБ 1х4х0,9, 1х4х1,2 | м | От 36-00 |
| ЗКП, ЗКПБ, ЗКАШпм 1х4х1,2 | м | От 100-00 |
| ТЗПАШп, ТЗПАБп, ТЗПАБпШп 4х4х0,9 и др. сечения | м | По запросу |
| ТЗГ, ТЗБл 4х4х0,9 и др.число и сечение жел | м | По запросу |
| МКСАШп, МКСАБп, МКСАБпШп | м | договорн |
| МКПАШп, МКПАБп, МКПпАБп, МКПАБпШп | м | договорн |
| МКСГ, МКСБ 4х4х1,2, 7х4х1,2 | м | договорн |
| СБЗПу, СБВГнг, СБПу, СБВГ, СБПЗАБпШп 3х0,9 и др. | м | От 21-57 |
| ЭКС-ТАС, ЭКС-ТАСЭ 1х2х0,64 и др.сечения | км | От 19080-00 |
| ТЦППт 1х2х0,52, 2х2х0,52, 4х2х0,52 и др. размеры | м | От 7-83 |
| ТЦПмПт, ТЦПП, ТЦПВ, ТЦППтв разных сечений | м | От 5-00 |
| КМВЭВ-3 2х2х0,7 | м | 27-36 |
| МРМПЭ, МРМП, МРМПЭБ 2х1,2 | м | От 44-00 |
| МКЭШ, МКШ 2х0,35 и др.размеры | м | От 7-38 |
| МКЭШВнг, МКЭШВнг-LS 1х2х0,5 и др.сечения | м | От 24-00 |
| МКЭКШВнг, МКЭКШВнг(А)-LS 1х2х0,35 | м | По запросу |
| 1.2. Кабели для систем охранно-пожарной сигнализации; кабели радиочастотные: витая пара |
| КСПВ, КСПЭВ, КСВВ, КСВЭВ 2х0,4 и др. сечения | м | От 1-70 |
| КПСнг-FRLS, КПСЭнг-FRLS, КПСнг(А)-FRLSLTx, КПСЭнг(А)-FRLSLTx 1х2х0,2 и др. сечения | м | От 11-00 |
| КМЖнг-LS FR HF, КМЖЭнг-LS FR HF 1х2х0,2 и др.сечения | м | По запросу |
| КСРЭВнг(А)-FRLS, КСРЭПнг(А)-FRHF 2х0,5 и др.сечения | м | От 14-00 |
| Кабель РК 50.., РК-75, RG-6, RG-58 | м | От 6-73 |
| SAT кабель | м | По запросу |
| Кабель LCF 12-50J коаксиалльный | м | По запросу |
| Витая пара UTP, FTP 2х2х0,5, 4х2х0,5 и др. | м | От 6-88 |
| Витая пара ЭКС-ГВПП, ЭКС-ГВПН, ЭКС-ГВППЭ, ЭКС-МПВВ, ЭКС-МВПВЭ и др. | м | По запросу |
| Кабель PIМF 250 Мгц Compact 4 пары Cat 6 LSZH; 600MHz Cat 7 и др. | м | По запросу |
| КИПЭВ, КИПЭП, КИПЭВнг(А)-LS | м | От 58-00 |
| 1.3. Кабель оптический |
| Кабели оптические для прокладки в кабельной канализации: ОКСТМ, ИКСЛ, ИКСЛН, ОКС, ОКЛ, ОКЗ, ДПЛ, ДПО, ОКГ, ДОЛ, ТОЛ, ТОС, ДПб. ОКЛСт, ОКМН и пр. | м | От 32,00 |
| Кабели оптические для прокладки в грунт: ОМЗКГЦ, ОМЗКГМ, ИКБ, ИКБН, ОКБ, ЭКБ-ДПС, ОКЛК, КСО-КСЦЗПБ, ДПС, ДПС2 и пр. | м | От 30-50 |
| Кабели оптические подвесные (с тросом), самонесущие, диэлектрические: ОКСНМ, ОКСНЦ, ИКА, ИК/Т, ИК/Д, ИК/Д2, ОКА, ОКМС, ОК/П, ОКК, ТПОм, ТПО2д, ТПОд, ДПОм, ДПОд, ДПТ, ДПТа, ДОТа, ДОТс, ОККМС, ДПТс, ОКСМ, ОКТ, ОКЛК и пр. | м | От 24-95 |
| Кабели оптические для прокладки в специальных трубах: ОККТМ, ИКВА, ОКМТ, КСО-Вннг-LS, ОКЦ, ДПО и пр. | м | По запросу |
| FTTH, абонентский кабель, дроп-кабель (1 волокно, 2 волокна): ОКНГ/Т2, ОК/Т2, ОКД-2Д, ОКДБ-2М, ОКДБ-2М-М, ОКДБ-2Д-М | км | От 5284-93 |
| 1.4. Кабели силовые, контрольные, различного назначения |
| Кабели силовые: ВВГ, ВВГнг, ВВГнг-LS, ВВГнг(А)-LSLTx | м | От 12-00. |
| Кабели силовые: ВБбШв, ВБбШнг, АВБбШв, АВВГ, ПвБбШв, ПвБбШнг-LS, АПВП, АПВПУ, ААШВ, АСБ, ААБЛ, АПВБбШв и др. |  | По запросу |
| Кабели силовые гибкие, для нестан.прокладки: КГ, КГ-ХЛ. КПБП, РВШЭ, КРЭТВ | м | - « - |
| Кабели контрольные: КВВГ, КВВГнг, КВВГнг-LS, КВВГЭнг, КВВБбГ, АКПБбШв, КВПбШв, КВБбШв, КВБбШнг-LS, КВВГнг(А)-FRLSLTx | м | - « - |
| Провода для воздушных линий: АС, А, СИП | м | - «- |
| Эмаль провод ПЭТВ |  |  |
| Кабели и провода различного назначения: КРШУ, НВ, ВПП, ПУГВ, и др. |  | По запросу |
| 2. Материалы для подвески кабеля |
| Опоры ЛЭП деревянные пропитанные L от 6,0м до 11м | шт | От 1564-00 |
| Приставки ПТ/33-2, ПТ-43-2 ж/б (пасынки) | шт | От 2000-00 |
| Опора ж/б СВ 95-2, СВ 110-3,5 и пр. | Шт. | По запросу |
| Изоляторы ТФ-12, ТФ-16, ТФ-20, ШФ-20, ШС-10Д, ШФ-20Г1 | шт | От 28-00 |
| Крюки КН-12, КН-16, КН-18, КН-20 для изоляторов | шт | От 35-00 |
| Подвесы метал.каб.связи П-11, П-14, П-20 и др | шт | От 8-45 |
| Консоль столбовая | шт | 111-00 |
| Пружина для подвески кабеля из оц.проволоки, 2,5кг, длина 50м | шт | 585-00 |
| Ступени для кабельных опор | шт | 77-00 |
| Штыри Ш-20-2-100, ШН-21Д, Ш-16-Д-125 | шт | По запросу |
| Зажимы: РА-1500, ОР-645, ПС-2-1, ПА-2-2, НБ-2-6а, КС-066-1, А-2А-35-Т, А2А-50- Т, КС-054, коуши и пр. | ги | По запросу |
| 3. Материлы для строительства кабельной канализации |
| Колодцы связи ККС-1, ККС-2, ККС-3, ККС-4, ККС-5 | шт | От 5563-00 |
| Кольцо опорное жб КЦО-1 | шт | 748-00 |
| Консоль чугунная ККЧ-1, ККЧ-2, ККЧ-3, ККЧ-4 | шт | От 85-00 |
| Болт консольный (гайка, шайба) | шт | 35-00 |
| Кронштейн КПП-60, КПП-130, КПП-160, УККП | шт | От 165-00 |
| Ерш для ж/б колодцев | шт | От 46-72 |
| Люки телефонные чугунные тип «Л», тип «Т» | шт | От 4130-00 |
| Люк полимерно-песчаный тип Л, тип Т | шт | От 980-00 |
| Колодец пластиковый ККТ-2 | шт | По запросу |
| Устройство запирания УЗНК-II-O в комплекте с нижней (стальной) крышкой диаметром 610мм | К-т | 4500-00 |
| Специальный набор крепления люков СНКЛ-3 | К-т | От 1400-00 |
| Столбик замерный кабельный СЗК | шт | от 550-00 |
| Труба асбоцементная безнапорная разных диаметров | шт | договорн |
| Труба ПНД техническая (110 и др. размеров) | м | договорн |
| Желоб защитный 48х(1000-1250) | шт | 88-50 |
| Желоб защитный оц. 720мм х 73мм | шт | 51-56 |
| Устройство УЗК 11/150, УЗК 11/150К(имп.) | шт | От 18000-00 |
| Устройство Мини УЗК (10м, 15м, 20м, 25м, 30м) | шт | От 992-00 |
| Чулок кабельный (малый, средний, большой) с коушем | шт | От 1653-34 |
| Металлорукав РЗ ЦХ… | м | От 21-86 |
| 4. Оборудование связи, оконечные устройства, муфты |
| 4.1. Оконечные устройства, кроссовое оборудование: |
| Бокс кабельный БКТ 10х2, 20х2, 30х2, 50х2, 100х2 | шт | От 510-00 |
| Бокс кабельный междугородний БММ, БМВМ | шт | От 3418-00 |
| Боксы кабельные БКТО 2/100; 2/200; БКТО-В/100-Р, БКТО-В/200-Р с органайзерами, плинты ПВТ-10Р-5е | шт | От 1950-00 |
| Коробка распред.телефонная КРТМ-10, КРТМ-20, КРТУ-10 | шт | От 400-00 |
| Коробка КРТМ-В/30-ШПД (без плинтов) (191х204х85) | шт | 411-75 |
| Коробки КРТМ-В/10 (без плинта), КРТМ-В/10-Р плинт ПВТ, коробки КРТМ-В/20-Р плинт ПВТ | шт | От 310-00 |
| Коробка телефонная распред. КРТП, КРТН-10х2, КРТ | шт | От 70-50 |
| Устройства кабельные УКС-10, УКС-20 | шт | От 2318-00 |
| Ящики кабельные ЯК-10(20), ЯКГ-10(20), ЯКГМ-10(20) | шт | От 3900-00 |
| Плинты на 10 пар; ПВТ-10Р-5е 10 пар размыкаемые контакты, LSA PROFIL 2/10 | шт | От 117-04 |
| 6089 1 121-06 Плинт с нормально замкнутыми контактами 2/10 LSA-Profil маркировка 0…9 | шт | От 347-00 |
| KRONECTION-BOX на 30 пар; на 50 пар, на 100 пар | шт | От 400-00 |
| 6417 2 055-01 Специальный сенсорный инструмент | шт | От 1536_00 |
| 5909 1 063-01/1 Штекер комплексной защиты (по току) | шт | 3500-00 |
| Модульная маркировочная рама | шт | По запросу |
| 6717 3 513-00 Разрядник 230V | шт | От 61-00 |
| 6089 2023-01 Магазин защиты 2/10 на 10 пар для 3-х полюсного разрядника | шт | От 517-38 |
| 6690 1 125-00 Несущая 19” для плинтов LSA-PROFIL | шт | По запросу |
| Контрольный шнур 2/2; 2/4 (2м, 3м, 5м, 6м) | шт | По запросу |
| Шкафы распределительные телефонные ШРП-150, ШР-300, ШР-600, ШР-1200, ШРП-600 | Шт | По запросу |
| Шкаф распред.настен.ШРН-2/30; ШРН-1М-2/50 (спецзамок, плинты), ШРН-2/1200, ШРН-2/100 | Шт | От 2700-00 |
| Шкаф распред.уличн ШРУ, ШРУД | Шт | От 22958-75 |
| 4.2. Монтажные материалы, муфты для работы с электр.кабелями связи |
| Арморкаст (Armorcast) структурный материал 97мм х 1,5м | рул | 697-00 |
| 88Т Скотч-лента виниловая 19мм х 10,8м, 19ммх18м | рул | От 171-00 |
| Temflex 1300 лента изоляционная черная (и др.цвета), 15мм х 10мх0,13мм | рул | От 26-07 |
| VM Скотч лента винил-мастика 38мм х 6м | рул | От 716-00 |
| 2900R Скотч лента мастичная 38мм х 1,5м | рул | 956-00 |
| 2183 Виниловая лента EZ, 101мм х 30м | рул | 760-17 |
| UY-2 Скотчлок соедин., жила 0.4-0.9мм (кор.100шт) | уп | 438-00 |
| UR2 Скотчлок соедин. развервительный | уп | 660-00 |
| Скотчлок® 4460-D соединитель экрана, до 100 пар | шт | 71-90 |
| Шаровой маркер Scotchmark 1401-XR, 1408-XR и др. | шт | От 877-98 |
| Герметик Вилад-31 (комп.А и Б) (в инд.упак.) | к-т | От 180-00 |
| Клей ВК-9 (комп. №1 и №2) | к-т | 203-00 |
| Клей-расплав КР-16, КР-1 | шт | От 943-60 |
| MS2 9755-10 Пресс-механизм облегченный | шт | По запросу |
| Паста паяльная ПБК-26М | шт | От 143-26 |
| Жир паяльный емк.0,5 кг | кг | От 806-06 |
| Блокирующий компаунд 4407-С, 4407В | шт | От 561-64 |
| 4411 Герметик оснований | п-т | От 1183,20 |
| Scotchcast™ Очиститель гидрофобного кабеля | к-т | От 865-28 |
| 8882-А, 8882-Е Удаляемый герметизирующий компаунд | п-т | От 308-40 |
| Scotch 35, изоляционная лента высшего класса 19мм х 20м х 0,18мм разных цветов | шт | От 178-80 |
| Мастика герметизирующая S-1085 | рул | 341-02 |
| Жидкость D-Gel д/удал.гидрофоб. заполнителя | шт | 882-00 |
| Канифоль сосновая, фасованная в тубах, 100г | кг | От 75,86 |
| Припой ПОС30(пруток), ПОС-40, ПОС-61 | кг | От 800-00 |
| Лента Радлен-С, лента Сэвилен | кг | От 717-60 |
| Лента Сигнальная «Оптика», «Связь», «Осторожно кабель» . | Рул | От 265-50 |
| ООО «Оптима» Цены указаны с НДС (01.01.2016г.) 620143 г.Екатеринбург, ул.Восстания д.9, к.17 доставка любым факт.адрес: г.Екатеринбург, ул.Завокзальная 5, оф. 410 видом транспорта тел/факс.(343) 253-05-03, 253-80-16, 352-44-63, 352-41-53 тел. 8-903-086-32-60, 8-912-67-57-57-0 E-mail: optima-nt@mail.ru www.optimant.ru www.продукция-кабельная.рф |
| Мастика герметизирующая липкая МГ-14-16 38-45мм х 2м | шт | 113=80 |
| Масса МКС-М заливочная | кг | От 840-79 |
| Силикагель КСМГ, силикагель индикаторный | кг | 174-00 |
| Канат капроновый, шнур блочный капроновый разн.диам. | кг | От 190-00 |
| Трубка ТУТ разных размеров | м | От 13-97 |
| Муфта МПТ-1 (для асботруб диам.100мм), МПТ-3 | шт | От 17-97 |
| Пробка кабельная п/э д/асботруб 100мм (заглушка) | шт | 27-47 |
| Муфты п/эт соед.прям.МПП 0,1/0,3, МПП 0,5, МПП 1 и др. | шт | От 63-00 |
| Муфты п/эт. разветв.2МРП, 3МРП | шт | От 81-00 |
| Муфты п/эт. защитные МППз-1; МППз-2 | шт | От 87-25 |
| Муфта восстановит. Для ж/д кабелей с ТУМ МПВ-АБ-ТУМ… | шт | По запросу |
| Муфта свинц.газонепр. ГМС-4; ГМС-7 | шт | От 1780-68 |
| Муфты свинц.соед. МС-20; МС-25; МС-30; МС-40 и др. | шт | От 387-76 |
| Муфта чугунная С-35, С-50, С-65 | шт | От 2273-97 |
| Муфта ВССК, МВССК компресс. разветвительная | шт | От 1300-00 |
| 4.3. Оборудование связи; комплектующие и оборудование для телефонии, СКС и др.сетей |
| Розетка телефонная RJ -11х1, 2хRJ[11 6P4C | шт | От 18-26 |
| Номеронабиратель НР-5 | шт | От 670-00 |
| Телефон.аппарат Panasonic, мини-АТС Panasonic и др. | шт | По запросу. |
| Тел.аппарат «ТАШ-1319», ТАШ-2305 | шт | От 25766-24 |
| Трубка МТ-50, МТ-62 | шт | По запросу |
| Установка операт.телефонной связи УОТС 10/4, 20/4 и др. | шт | От 25000-00 |
| Установки автоматич.телеф.связи УОТС 4/1-М МА(мини-АТС) | шт | По запросу |
| КТЛ-5М концентратор телефонных линий | шт | 13496-25 |
| Шнуры телефонные ШТЛ, ШТПЛ, ШТПС | шт | По запросу |
| Часы первичные ЦП-1 (мин., сек), часы вторичные | шт | По запросу |
| 4.4. Приборы и инструмент для работы с эл.кабелями связи |
| Гарнитура для прозвонки ТМГ-8А, комплект гарнитуры ТМГ-8А | шт | От 3256-80 |
| Комплект трассо-дефектоискателя Поиск-210Д-2 идр. | К-т | По запросу |
| ИРК-ПРО 7.3 (новая версия ИРК-ПРО 7.4) идр.модели | шт | По запросу |
| Дельта-ПРО 2.0 допуск-контроль переходного влияния пар 1020 Гц | шт | По запросу |
| Установка осушки воздуха КСУ-30 "Пассат" и др. | шт | По запросу |
| АЗУ-МТНВ, АЗУ-МТНР (защитные устройства для проводной связи) | шт | От 221-00 |
| Трубка монтера с частотно-импульсным набором | шт | 1843-00 |
| Трубка монтера с дисковым номеронабирателем | шт | От 1320-00 |
| Нож монтерский НМ; нож кабельный | шт | От 398-00 |
| Плоскогубцы 174 СИ, 188И | шт | От 125-00 |
| К-т инструмента кабельщика-спайщика | К-т | От 5622-00 |
| Комплект инструмента монтера-связиста (МТС) | К-т | От 1980-00 |
| Трубка монтерская Tesla 4FP 122 40/А | шт | По запросу |
| Горелки БУР газовоздушные/пропановоздушные | шт | От 6086-40 |
| Пакет-заделка TDUX-100 |  |  |
| ExPro модуль комплексной защиты | шт | От 300-00 |
| 4.5. Продукция компании Tyco/Electronics/Raychem |
| Муфта XAGA 1000-…., XAGA-500 | шт | Договорн |
| Манжета термоусаживаемая XAGA SLVP …-п/давлением | шт | Договорн |
| Пакет-заделка TDUX |  | Договорн |
| Трубка ТУТ MWTM ….-1000, ТУТ ATUM | шт | Договорн. |
| Муфты универсальные серии FIST, FOSC (в т.ч. с гелевой герметизацией) | шт | Договорн. |
| 5. Громкоговорители, усилители, ПГС, проводное вещание |
| Абонент.громкоговоритель «Нейва АГ-306» «Нейва АГ-305», «Нейва АГ-304», АГ-1, АГ-2 и пр. | шт | От 187-00 |
| Приемник трехпрограммный «Нейва ПТ-322-1» | шт | 845-00 |
| Громкоговоритель рупорный 10ГР-38, 10ГР-01НТ, 10ГР-01TSH, 12 ГР-38, 25ГР-34, 50ГР-45, 10ГР-38СЭ и др. | шт | От 3000-00 |
| Колонки звуковые 12КЗ-7М, 10КЗ-4 и др. | шт | От 2100-00 |
| Внешний микрофон ВМ-2 | шт | 1559-00 |
| Приборы громкоговорящей связи ПГС-15, ПГС-16, ПГС-20М, Tema | шт | От 10000-00 |
| Усилители «РУШ-5» «Геликон» (от 100 до 1000Вт) | шт | От 20000-00 |
| Усилитель мощности 100УМТ, 50УМТ, УМПТ (100Вт-600Вт) | шт | От 19000-00 |
| Усилители трансляционные УТ200, УТ600, УТ300М, УТ600М | шт | По запросу |
| Переговорное парковое устройство ПУ, ПУ.У, ППУ | шт | По запросу |
| Трансформатор ТАМУ-10С (240/30В) (120/30В) | шт | От 1491-00 |
| Трансформатор ТАМУ-25С (240/30В) (120/30В) | шт | От 1534-00 |
| Радиостойка РС-1-1,3, РС1-1,6, РС1-1,9 | шт | От 1125-00 |
| Радиорозетка РПВ-1(открытой установки), РПВ-2, РПВС (скрытой установки) | шт | От 19-49 |
| Коробка РОН-2 (75 Ом) абонентская | шт | 167-97 |
| Коробка КРА-4 | шт | 220-00 |
| Коробка универсальная УК-2П, УК-2Р, УК-4П | шт | От 19-49 |
| Коробка протяжная ПК-1 (310х160х145), ПК-3 (610х240х145) | щт | От 624-00 |
| Мачта МТИ, мачта Вертикаль | шт | От 700-00 |
| Антенны АТКГ(В), антенны МВ | шт | От 630-12 |
| Ответвитель ZT-416, ZT-420, ZT-216, ZT-100, Планар и др. | шт | От 60-00 |
| Усилители ZA-813, ZA-111, ZA-101, Planar, Зэтрон и др. | шт | От от 290-00 |
| Делители абонентские | шт | от 58-00 |
| Шкаф ШРУ-05, ШРУ-07 | шт | По запросу |
| 6. Проволока и метизы |
| Проволока биметалл.сталемедная БСМ-1 4мм идр..диам. | тн | Договорн. |
| Проволока биметаллическая сталеалюминиевая БСА д.5,1мм | тн | 184000-00 |
| Проволока оцинк. для ВЛС ГОСТ 1668-73 всех диам. | тн | От 64879-00. |
| Проволока оцинк. перевязочная для воздушн.линий связи | тн | От 78000-00. |
| Катанка д.6,0мм, д.6,5 мм | тн | От 26400-00 |
| Проволока оцинк.терм/обработ. ГОСТ 3282-74 | тн | Договорн. |
| Проволока оцинк. Терм/необработ. ГОСТ 3282-74 | тн | Договорн. |
| Проволока общ.назнач. терм/обраб.ГОСТ 3282-74 | тн | Договорн. |
| 7. Оптические компоненты, монтажное оборудование для ВОЛС |
| Узлы крепления УК-Н-01; УК-П-01; УК-П-02 и др. | шт | От 100 |
| Зажим натяжной типа НСО; зажим поддерживающий типа ПСО | шт | От 345-00 |
| Зажим анкерный для круглых кабелей связи; зажим для 8-образных кабелей | шт | По запросу |
| Зажимы анкерные РА-05, РА-06, РА-10-500, РА-07-520 | Шт | От 123,50 |
| F-20.07 лента монтажная (упак.50м) | шт | От 1927-00 |
| Зажим натяжной РА-1500 | шт | 230-10 |
| Комплект поддерживающий ES-1500, PS…, SHC…. | К-т | 590-00 |
| Зажим спиральный натяжной ANZ…, AND…. | шт | По запросу |
| Зажимы спиральные поддерживающие AX…, AXR…, SL… | шт | По запросу |
| Зажим натяжной болтовой NES, SM… | шт | По запросу |
| Кронштейны анкерные СА-1500, СА-2000 | шт | По запросу |
| Зажим плашечный соединительный ПА…, ПС…. | шт | От 22-00 |
| Шкаф ШРМ-01, ШРМ-02, ШРМ-1-2, ШРМ-2-2 | шт | Договорн. |
| Ролик монтажный МР-15,0-01, М1Р-5-0, ST 26.1,МТ-26 | шт | договорн |
| Ролик раскаточный ЛСИ.12 | шт | От 1801-80 |
| Струбцина СШ-05/4, SSH шлейфовая и пр. | шт | От 296-40 |
| Устройство УПМК (1), (2) для наружной подвески оптической кабельной муфты | шт | От 1656-00 |
| Муфта оптическая GIS… | шт | От 1720-00 |
| Муфта МОГу-М-…, МОГ-М-…, МОГ-У-… и пр. | шт | От 1657-00 |
| Муфта МТОК 96-…. разных марок | шт | От 2200-00 |
| Комплект для ремонта муфты МТОК 96Т1 | К-т | От 557-00 |
| Гильза КДЗС | шт | От 5-00 |
| Fibrlok™ II 2529 соединитель оптический универсальный | шт | От 408-47 |
| Адаптер MM FC D-типа, MM LC; SM FC; SM LC; и др. | шт | От 20-79 |
| Шнур оптический монтажный ШОМ SM-0,9-… разных длин | шт | От 56-00 |
| Аттенюатор оптич. ШОА-SM/2.4-FC/UPC-FC/UPC-10dB и др. | шт | От 2271-00 |
| Шнур оптический соединительный ШОС SM-0,9- FC/UPC-FC/UPC-5м и др.длины | шт | От 155-00 |
| Корпус КРН-8-SC, КРН-24-SC, КРН-48-SC и др. | шт | От 1345-50 |
| Шкаф ШКОН-… кроссовый оптический настенный (корпус) | шт | От 1500-00 |
| Шкаф ШКОС-М-… кроссовый оптический стоечный (корпус) | шт | От 1100-00 |
| Шкаф ШКО-Н -МК/1 -2 …. | шт | От 2300-00 |
| Шкаф монтажный напольный 19" EcoLine 32U и др. | шт | От 19000-00 |
| Шкаф телекоммуникационный напольный 19" 22U и др. | шт | От 10137-00 |
| Автоматический сварочный аппарат Fujikura FSM-40S и др. | шт | Договорн. |
| Скалыватель Fujikura СТ-02 | шт | Договорн. |
| Кусачки, плоскогубцы и др.инструмент Knipex | шт | По запросу |
| Комплект инструмента НИМ-25 для разделки ВОК | К-т | По запросу |
| Измеритель оптической мощности FOD … | шт | По запросу |
| Рефлектометр оптический YOKOGAWA AQ-….. | шт | От 290000-00 |
| Источник лазерного излучения FOD-…. | шт | Договорн. |
| 8. Средства индивидуальной защиты по охране труда и технике безопасности |
| Когти монтерские КМ-1для дерев.опор, КМ2, КМ3(с ремнями) | К-т | От 3263-88 |
| Лазы универсальные ЛУ, КРПО, КЛПО1, ЛМЦ1 | К-т | От 4664-30 |
| Полиспаст ПМ-6А малогабаритный, L-20м | шт | От 9288-00 |
| Блоки БР-3 для натяжения проводов (к-т – 2 шт.) | К-т | 4800-00 |
| Пояса предохранительные (монтерские) ПП1А, ПП1Б, ПП1В, ПП1Г; лямочные; спасательные | шт | Договорн. |
| Палатка с окнами для кабельных работ; палатка для сварки ОВК | шт | Договорн. |
| Канат капроновый разных диаметров | м | По запросу |
| Ветошь х/б Стандарт, ветошь х/б Фланель (брикеты по 10кг) | кг | От 48-00 |
| Газоанализатор, газосигнализатор | Шт | Договорн. |
| 9.СЦБ оборудование, материалы для линий связи ЖД: |
| Муфты кабельные МГУ, РМГУ, УКМ,, УПМ | От 2357,81 |
| Соединители стрелочные , литерные таблички, таблички на крышку электропривода, таблички муфт кабельных МГУ и пр. | По запросу |
| Перемычки к ПЯ, перемычки к ДТ, опоры для СКПС | По запросу |
| Муфта для ж/д кабелей с ТУТ МПИ…, МПВ…, МР-АБ-ТУМ… | От 2457,79 |
| Муфты свинцовые МС-20, МС-25, МС-30, МС-50, МСР, 2МСР, МСТ, ГМС-4, ГМС-7, ГМСМ-40 | По запросу |
| Муфты МСБ, МСБТ | От 387,00. |
| 10. Электротехническая продукция (по запросу) |

Комплексная поставка кабельно-проводниковой продукции, оборудования и комплектующих для строительства и эксплуатации линий электросвязи и ВОЛС

Тел/факс:  (343) 253-05-03,  253-80-16,   352-44-63,   352-41-53,
тел.моб.    8-903-086-32-60,    8-912-67-57-57-0
8-800-500-1789
 E-mail: optima-nt@mail.ru 
www.optimant.ru     www.продукция-кабельная.рф